АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                                                                                                                  № 33а

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Берегаевского

сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Томской области от 19.03.2021 №51-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», постановлением Администрации Тегульдетского района от 29.03.2021 № 139                       «О подготовке жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Тегульдетского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», Администрация Берегаевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Берегаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложениям 1,2,3,4,5.

2. Утвердить состав комиссии Администрации Берегаевского сельского поселения для организации контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Берегаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению 6.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Берегаевского сельского поселения в соответствии с договорами обеспечить своевременное внесение в полном объеме оплаты за потребление энергоресурсов и коммунальные услуги.

4. Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнему периоду в срок до 01.09.2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                      О.А. Жендарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 05.04.2021 № 33а

Сводный финансовый план

по подготовке объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Берегаевского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| Наименование отраслей ЖКХ | Планируемый объем ремонтных работ (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет |  | Бюджет МО |  |  | Средства предприятий ЖКХ (тыс, руб.) | Иные привлечённые и заёмные средства (тыс. руб.) | Всего источников финанси рования (тыс. руб.) | Дефицит-финансовых средств (тыс. руб.) |
|  |  | Капитальные вложения | Целевые программы | Всего | Капитальные вложения | Целевые программы |  |  |  |  |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водопроводно- канализационное хозяйство. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 . Электрическое, хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Жилой фонд | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 2

ПЛАН

мероприятий объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса

Берегаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| 1. Теплоснабжение | не требует ремонта |
| --- | --- |
| 2. Электроснабжение | передано филиалу АО «Томская энергосбытовая компания» |
| 3. Водоснабжение и водоотведение | не требует ремонта |
| 4. Жилищный фонд | не требует ремонта |

Форма № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса

на 01.01.2021 года по Берегаевскому сельскому поселению

| Объекты жилищно-коммунального комплекса | Един. измер. | Всего по поселению | В муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельные всего: | шт. | 2 | 2 |
| установленная мощность всего: | Гкал/час | 0,989 | 0,989 |
| в т.ч. на угле | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на газе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на дровах | шт. | 2 | 2 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,989 | 0,989 |
| 2. Котлы всего: | шт. | 5 | 5 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,989 | 0,989 |
| в т.ч. на угле | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на газе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на дровах | шт. | 5 | 5 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,989 | 0,989 |
| 3. Центральные тепловые пункты | шт. |  |  |
| 4. Тепловые сети в 2-х трубном исполнении | км | 0,248 | 0,248 |
| 5. Трансформаторные подстанции | шт. | 9 | 1 |
| 6. Электросети всего: | км | 89,5 |  |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4 Кв | км | 48,5 |  |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0 Кв | км |  |  |
| в т.ч. ВЛЭП-10 Кв | км | 41,0 |  |
| в т.ч. КЛЭП-0,4 Кв | км |  |  |
| в т.ч. КЛЭП-6,0 Кв | км |  |  |
| в т.ч. КЛЭП-10 Кв | км |  |  |
| 7. Водопроводные очистные сооружения (пообъектно) | шт. |  |  |
| производительность | м3/сут. |  |  |
| 8. Водозаборные скважины | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. |  |  |
| 9. Водонапорные башни | шт. | 2 | 2 |
| 10. Водопроводные сети всего: | км | 0,271 | 0,271 |
| в т.ч. стальных труб | км | 0,271 | 0,271 |
| в т.ч. чугунных труб | км |  |  |
| в т.ч. пластмассовых труб | км |  |  |
| 11. Канализационные очистные сооружения (пообъектно) | шт. |  |  |
| производительность | м3/сут. |  |  |
| 12.Канализационные сети | км. |  |  |
| 13. КНС | шт. |  |  |
| 14. Жилищный фонд | шт. | 360 | 5 |
| общая площадь | тыс.м2 | 19,1 | 0,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| "- муниципальный | шт. | 6 | 5 |
| общая площадь | тыс.м2 | 0,4 | 0,2 |
| "- частный | шт. | 354 | 0 |
| общая площадь | тыс.м2 | 18,7 | 0 |
| "- ведомственный | шт. |  |  |
| общая площадь | тыс.м2 |  |  |
| 15. Спецавтотранспорт | шт. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 05.04.2021 № 33а

П Л А Н

мероприятий объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса

Берегаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

2. Электроснабжение

2.1. Капитальный ремонт электросетей - нет

| Населённый пункт, адрес | Принадлеж- ность | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | Замена, ремонт ТП 10/0,4 Ква |  | Состав ремонта (замена опор, провода, реконстр. транс.подстанций) | Мощность, тип оборудования провода, кабеля | Сроки исполнения | Наличие ПСД (есть, нет) | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛЭП |  |  |  | КЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,4 Кв км | 6,0 Кв км | 10 Кв км | 35 Кв км | 0,4 Кв км | 6,0 Кв км | 10 Кв км | 35 Кв км | шт | Ква |  |  |  |  | СМР т.руб. | В т.ч. МТР т.руб. |
|  | Восточное отделение ПАО «Томская энергосбытовая компания» | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 05.04.2021 № 33а

Перечень

источников теплоснабжения (котельные) всех видов собственности муниципального образования

«Берегаевское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2021 года

| Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  | Объекты теплоснабжения (котельные) |  | Принадлежность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт / Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства* | Наличие резервного электроснабжения** | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)*** |  |  | Муни- ципальные |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  | Ведомст-венные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. прошедших инвентаризацию | Всего | в т.ч. сельских администраций | Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | в т.ч. отпускающие тепло населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| п. Берегаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Котельная «Берегаево», ул. Ленинская, д. 17, стр. 4 | 2006 | 0,645 | 0,645 | 3 (Квр-0,25 КБ) | Дрова/уголь | ___ | есть | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Красная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Котельная «Красная Горка», ул. Советская, д. 31, пом. 2 | 2003 | 0,344 | 0,344 | 2 (Вега 0,2) | Дрова | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 0,989 | 0,989 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 05.04.2021 № 33а

Перечень

ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду муниципального образования «Берегаевское сельское поселение» согласно приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года №103 по состоянию на 01.04.2021 г

| Наименование ресурсоснабжа ющей организации | Источники теплоснабжения |  |  |  | Потребители тепловой энергии, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника теплоснабжения | Адрес размещения | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт / Гкал/час | Общая протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, м | Муни- ципальные |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  | Ведомст-венные |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. сельских администраций | Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | в т.ч., отпускающие тепло населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п. Берегаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Прогресс» | 1.Котельная «Берегаево» | ул. Ленинская, д. 17, стр. 4 | 0,645 | 0,645 | 248 м | 2 МКОУ «Берегаевская СОШ», Берегаевский ДДиТ» | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| д. Красная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Прогресс» | 2.Котельная «Красная Горка» | ул. Советская, д. 31, пом. 2 | 0,344 | 0,344 | - | 1 МКОУ «Красногорская ООШ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 05.04.2021 № 33а

П Л А Н

потребности в топливно-энергетических ресурсах Берегаевского сельского поселения

на отопительный период 2021-2022 годов

| Объекты энергетики ЖКХ и соцсферы муниципального образования | Топливно-энергетические ресурсы (тонн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически использовано в отопительном сезоне 2020-2021 г.г. |  |  |  |  | Планируемый объём на отопительный сезон 2021-2022 г.г. |  |  |  |  |
|  | уголь | нефть | газ | дрова | дизтопливо | уголь | нефть | газ | дрова | дизтопливо |
| МУП «Прогресс» | 149 |  |  | 624 |  | 149 |  |  | 624 |  |
| Итого | 149 |  |  | 624 |  | 149 |  |  | 624 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Администрации

Берегаевского сельского поселения

от 05.04.2021 № 33а

Состав комиссии Администрации Берегаевского сельского поселения

для организации контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального и хозяйственного комплекса Берегаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| Председатель комиссии | Жендарев О.А. | Глава Берегаевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Васенева Г.А. | Управляющий делами |
| Члены комиссии: | Коженкова М.В. | Главный специалист- Главный бухгалтер Администрации |
|  | Литвинчук А.А. | Депутат Совета Берегаевского сельского поселения |
|  | Айнаков Д.В. | Директор МУП «Прогресс» |
|  | Представитель по согласованию | Заместитель руководителя Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |