Совет

Берегаевского сельского поселения

Решение

636911, п. Берегаево, пл. Пушкина, 2                                                                         тел. 3-31-89

28.12.2016                                                                                                                            № 22

Об утверждении Программы
комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское

поселение Тегульдетского района Томской области на 2016 – 2026 гг.

В соответствии Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190–ФЗ                                  «О теплоснабжении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г.          № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС, руководствуясь Уставом Берегаевского сельского поселения, с целью улучшения качества жизни населения, повышения доступности и улучшения качества коммунальных услуг,

Совет Берегаевского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2016 – 2026 гг. согласно приложению                                 к настоящему решению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2017 – 2019 гг. ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: beregaevo.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовую комиссию Совета поселения.

Глава поселения,

Председатель Совета Берегаевского

сельского    поселения                                                                                              О.А. Жендарев

Утверждена

решением Совета

Берегаевского сельского поселения

от 28.12.2016г. № 19

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области

на 2016 – 2026 гг.

п.Берегаево

2016

- Оглавление

Оглавление	3

1.	Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения	4

2.	Введение	5

2.1	Основания для разработки муниципальной Программы	5

2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Берегаевского сельского поселения	6

2.3	Сроки и этапы реализации Программы	7

2.4	Механизм реализации целевой Программы	7

2.5	Оценка ожидаемой эффективности	8

2.6	Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Берегаевского сельского поселения 	8

3.	Краткая характеристика Берегаевского сельского поселения	8

3.1	Информация о генеральном планеБерегаевского сельского поселения и схема территориального планирования	10

3.2	Демографическая ситуация	10

3.3	Анализ социально-экономического развития Берегаевского сельского поселения	12

4.	Анализ перспектив развития Берегаевского сельского поселения	15

5.	Анализ существующей системы теплоснабжения	15

6.	Анализ существующей системы электроснабжения	18

7.	Анализ существующей системы водоснабжения	18

8.	Анализ существующей организации систем водоотведения	19

9.	Анализ существующей системы газоснабжения	20

10.	Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов	20

11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Берегаевского сельского поселения	21

11.1	Основные цели и задачи реализации Программы	21

11.2	Система программных мероприятий	22

12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость	24

13	Ресурсное обеспечение Программы	29

14	Социально-экономическая эффективность реализации Программы	29

15	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением	30

16	Особенности организации коммунального обслуживания	31

- 1.	Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

| 1. | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2016 – 2026 гг. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Берегаевского сельского поселения от 27.05.2015 №21 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Берегаевского сельского поселения на 2016–2026 гг.» Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Берегаевского сельского поселения |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация Берегаевского сельского поселения |
| 5. | Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Берегаевское сельское поселение 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| 6. | Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2026 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2016 год; второй этап – 2017 год; третий этап – 2018 год; четвертый этап – 2019 год; пятый этап – 2020 год по 2026 год |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 0 тыс. руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение –0 тыс. руб. Водоснабжение - 0 тыс. руб. Электроснабжение - 0 тыс. руб. Захоронение и утилизации ТБО - 0 тыс. руб. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Берегаевского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация Берегаевского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Берегаевского сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Берегаевского сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

- 2.	Введение

- 2.1	Основания для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области на 2016 – 2026 гг. (далее - Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2.	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

5.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

6.	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

8.	Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

9.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

11.	Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

12.	Генеральный План развития поселения.

## 2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса  Берегаевского сельского поселения

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных                              и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса  Берегаевского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## 2.3	Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется по этапам:

первый этап – 2016 год;

второй этап – 2017 год;

третий этап – 2018 год;

четвертый этап – 2019 год;

пятый этап – 2020 год по 2026 год.

## 2.4	Механизм реализации целевой Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации                  и Томской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения информации о ходе                  и результатах реализации Программы.

Администрация Берегаевского сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса Тегульдетского района участвуют                 в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.5	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты Программы определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии                                   с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

## 2.6	Принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы в увязке с различными муниципальными Программами (федеральными, районными и др.).

## 3.	Краткая характеристика Берегаевского сельского поселения

Границы Берегаевского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004 г. № 197-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Тегульдетского района» в связи с реализацией Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления                            в Российской Федерации».

Берегаевское сельское поселение расположено в северо-западной части Тегульдетского муниципального района, расстояние от населенных пунктов до административного центра сельского поселения: д. Красная Горка - 25 км,  п. Красный Яр -  5 км и в 50 км от районного центра с. Тегульдет. Транспортная доступность населенных пунктов поселения с районным центром затруднена, поскольку поселение расположено на противоположном берегу                         р. Чулым. В его состав входят 3 населённых пунктов: п. Берегаево, д. Красная горка                        и п. Красный Яр. Общая численность жителей на 01.01.2015 г. - 1001 человек. Административный центр поселения – п. Берегаево.

Берегаевское сельское поселение граничит на севере с муниципальным образованием «Каргасокский район», на востоке с муниципальным образованием «Верхнекетский район», на юге с муниципальным образованием «Зырянский район» и Черноярским сельским поселением, на юго-западе с муниципальным образованием «Первомайский район», на западе с Тегульдетским сельским поселением.

Берегаевское сельское поселение, как и Тегульдетский район, располагает значительными земельными, водными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами,                         а также древесными и не древесными ресурсами леса.

Земельный фонд Берегаевского сельского поселения составляет 73,6 тыс. га (22,3%                 в структуре земельного фонда муниципального района), в том числе земли населенных пунктов – 273, 6 тыс. га. Основная часть территории поселения занята землями лесного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения имеют на территории поселения весьма ограниченное распространение - около 35 тыс.га (земли бывшего свх. Красногорский). Расширение площади сельскохозяйственных угодий в поселении нецелесообразно, так как большинство неосвоенных земель заняты лесами с низко продуктивными дерново-подзолистыми почвами и для получения стабильных высоких урожаев необходимо искусственное повышение плодородия почв. Более перспективно наращивание эффективности использования существующих угодий.

По условиям произрастания древесных пород территория сельского поселения относится к зоне южно-таежных лесов с широким распространением разнотравных елово-пихтовых лесов с примесью кедра. Участки коренных елово-кедрово-пихтовых лесов чередуются с большими массивами темнохвойно-березовых, березовых и осиновых лесов, появившихся на месте гарей, шелкопрядников и промышленных рубок.

Заготовка древесины в поселении носит не истощительный характер, однако,                              в результате интенсивного использования в течение последнего пятидесятилетия                                в поселении наблюдается истощение лесов ценных хвойных пород при значительном накоплении малоценных перестойных насаждений лиственных пород, что приводит                            к снижению ценности лесного фонда в целом.

Поселение не является перспективным для заготовки кедрового ореха и дикоросов. Основными причинами этого являются низкая транспортная доступность, мелкоконтурность ягодных угодий, низкая концентрация грибоносных типов леса.

Охотничьи угодья поселения используются, в основном, для любительской охоты и, по экспертным оценкам, располагают достаточным потенциалом, однако, на локальных территориях возможно их истощение за счет перепромысла и трансформации среды обитания в процессе хозяйственной деятельности.

На территории сельского поселения расположены полезные ископаемые, представленные преимущественно строительными материалами (гравийно-песчаные смеси, песчаник и глины, пригодные для изготовления кирпича и бетонных конструкций).

Берегаевское сельское поселение, как часть Томской области, относится                       к Урай-Новосибирской подзоне Южной геокриологической зоны континентального региона. Подзона занимает южную часть Томской области. Среднегодовые температуры пород здесь изменяются чаще всего от 2,5 до 4,5°С. Местами отмечаются участки с температурой около 0°С и даже ниже. Мощность слоя сезонного промерзания изменяется от 1,0 до 3,0 м.

В поселении имеются общеобразовательные учреждения, врачебная амбулатория, ФАП, библиотека, дома Досуга и Творчества, почтовые отделения. Уклад жизни поселения однороден и рассматривается в сторону частного сельскохозяйственного производства.

Общая площадь жилищного фонда составляет 19 600 м2.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения - 25, 816 км, из них протяженность дорог с твердым покрытием – 2, 190 км. Автомобильные дороги местного значения оформлены в собственность муниципального образования Берегаевское сельское поселение.

Коммунальная инфраструктура Берегаевского сельского поселения обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций;

- водоснабжение населения с ручным разбором воды;

- автономное теплоснабжение организаций;

- автономное водоснабжение организаций;

- вывоз твердых бытовых отходов на место захоронения.

Таким образом, система предоставления коммунальных услуг характеризуется как децентрализованная с отсутствием инфраструктуры для транспортировки коммунальных ресурсов.

## 3.1	Информация о генеральном плане Берегаевского сельского поселения и схема территориального планирования

Таблица 3.1.1

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Берегаевское сельское поселение | 73 600 га | Утвержден решением Совета от 23.11.2013г.№29 |

Документом территориального планирования является генеральный план Берегаевского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной                          и социальной инфраструктур.

## 3.2	Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в поселении характеризуется отрицательной динамикой численности населения, обусловленной миграционным движением. Динамика среднегодовой численности населения Берегаевского сельского поселения в период с 2006 года по 2015 (на конец года) год представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Динамика численности постоянного населения в Берегаевском сельском поселении за период 2006-2015 гг.

| Наименование населенного пункта | Численность населения на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п. Берегаево | 1045 | 1000 | 1003 | 1004 | 974 | 845 | 930 | 826 | 778 | 758 |
| д. Красная Горка | 308 | 307 | 320 | 297 | 291 | 238 | 231 | 241 | 239 | 235 |
| п. Красный Яр | 27 | 27 | 23 | 25 | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого: | 1380 | 1334 | 1346 | 1326 | 1281 | 1096 | 1069 | 1075 | 1025 | 1001 |

| Наименование населенного пункта |  | Численность населения на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п. Берегаево | чел. | - | -45 | +3 | -26 | -30 | -129 | +85 | -104 | -48 | -20 |
|  | % | - | -4,5 | +0,3 | -2,7 | -3,1 | -15,3 | +9,1 | -12,6 | -6,2 | -2,6 |
| д. Красная Горка | чел. | - | -1 | +13 | -23 | -6 | -53 | -7 | +10 | -2 | -4 |
|  | % | - | -0,3 | +4,1 | -7,7 | -2,1 | 22,3 | -3,0 | +4,1 | -0,3 | -0,5 |
| п. Красный Яр | чел. | - | 0 | -4 | +2 | -9 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | - | 0 | -17,4 | +8,0 | -56,3 | -23,1 | -62,5 | 0 | 0 | 0 |

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения. В анализе учтены данные периода 2006-2015 годов.

Демографическая ситуация в Берегаевском сельском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Убыль населения составила 379 человек за последние 10 лет, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную. Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи.

Возрастные группы населения в Берегаевском сельском поселении представлены следующим образом:

- численность населения в трудоспособном возрасте - 457 человек:

- моложе трудоспособного возраста – 213 человек;

- старше трудоспособного возраста – 331 человек.

Преобладает население в трудоспособном возрасте. Прослеживается структура, называемая «старением населения».

Соотношение мужчин и женщин в Берегаевском сельском поселении:

- мужчин – 490 чел. (49%);

- женщин – 511 чел. (51%).

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации;

  - существующие размеры населенного пункта по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенного пункта;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенного пункта.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения поселения на перспективу до 2026 года, приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Расчетная численность населения в Берегаевском сельском поселении Тегульдетского района Томской области до 2026 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2021 г. (I-ая очередь) | 2026 г. (расчетный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Берегаево | 758 | 851 | 877 |
| 2 | д. Красная Горка | 235 | 248 | 256 |
| 3 | п. Красный Яр | 8 | 8 | 8 |
|  | Итого: | 1001 | 1107 | 1141 |

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории поселения.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения                       в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

3.3	Анализ социально-экономического развития Берегаевского сельского поселения

Экономика

Отраслями специализации экономики Берегаевского поселения являются лесное                        и сельское хозяйство.

Лесное хозяйство поселения ориентировано на заготовку и первичную переработку древесины. На территории сельского поселения заготовкой и вывозкой дров занимаются частные предприниматели и малые предприятия.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на селе в настоящее время остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддержать уровень потребления молочных, мясных продуктов питания, а также являются дополнительным, доходным источником для населения. По состоянию на 01.01.2016 в поселении действует сельскохозяйственное предприятие - КФХ «Санько О.В.», 3 индивидуальных предпринимателя и 109 личных подсобных хозяйств.

Характерной тенденцией последних лет, связанной с развитием личных подсобных хозяйств поселения, является незначительное снижение поголовья скота. Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Трудности с обеспечением кормами.

- Сложность сбыта произведенной продукции. Население в настоящее время реализует излишки продукции, в основном, на рынках. Однако многие населенные пункты поселения расположены вдали от рынков сбыта, что серьезно затрудняет сбыт, произведенной ими продукции.

- Старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации.

В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему следующим путем:

- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в поселении. В целях поддержки личного подворья Администрацией района за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

- увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через птицеводческие предприятия.

Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:

- обеспечить искусственное осеменение животных.

- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных подсобных    хозяйствах в соответствии с действующим законодательством.

Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью современной рыночной экономики. Это один из эффективных способов создания новых рабочих мест, способных обеспечить не только производство необходимых населению товаров и услуг, но и приемлемый доход работающим. В отраслевой структуре малого бизнеса преобладают предприятия торговли.

Потребительский рынок – основная сфера деятельности малого предпринимательства. Торговля считается наиболее показательным фактором, реально отражающим социально-экономическое положение территории и уровень достатка населения. В поселении в трех магазинах действует терминал безналичного расчета, что является удобным и современным видом услуг при оплате за приобретенные товары. В последнее время в торговых предприятиях обновляется торговое оборудование, расширяется ассортимент товаров, меняется внутренний и внешний интерьеры.

Сфера услуг Берегаевского сельского поселения представлена объектами торговли и общественного питания, пекарнями, расположенными в п. Берегаево, д.Красная Горка (таблица 3.3.1).

Таблица 3.3.1 - Объекты сферы услуг Берегаевского сельского поселения.

| № | Наименование населенного пункта | Магазины – всего | в том числе: |  |  | Кафе | Пекарни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продовольственные | промышленные | смешанные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Берегаево | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | п. Красный Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д. Красная Горка | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |

Направлениями экономического развития муниципального образования Берегаевское сельское поселение, для реализации которых в Генеральном плане предусмотрены территории, могут стать:

- Модернизация и расширение основных производственных объектов.

- Усиление позиций сельского хозяйства в экономике сельского поселения с целью повышения занятости населения.

- Формирование и привлечение малого бизнеса, в том числе в производственный сектор.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач.

Поселение относится к группе муниципальных образований с удовлетворительной ситуацией на рынке труда.

Социальная сфера

В сельском поселении работают 2 Дома досуга и творчества, которые являются филиалами муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр творчества и досуга»:

- Берегаевский ДДиТ;

- Красногорский ДДиТ.

2 филиала муниципального казенного учреждения «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»:

- Берегаевский;

- Красногорский.

Система образования представлена учреждениями.

- МКОУ «Берегаевская СОШ»;

- МКОУ «Красногорская ООШ».

Система здравоохранения представлена:

- Берегаевская врачебная амбулатория;

- Красногорский ФАП

филиалы от Тегульдетской районной больницы. Коечного фонда нет, при необходимости пациенты госпитализируются в Тегульдетскую центральную районную больницу в с.Тегульдет.

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы Берегаевского сельского поселения Тегульдетского района позволяют сделать вывод о том, что уровень

развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы                       в сфере обеспечения населения услугами дошкольных учреждений.

## 4.	Анализ перспектив развития Берегаевскогосельского поселения

В связи с тем, что бюджет Берегаевского сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2026 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

## 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

На территории Берегаевского сельского поселения автономное теплоснабжение имеют две организации (образовательные школы), мощность и тепловая энергия используется на отопление здания школы, гаража и водонапорной башни. Вентиляция и затраты тепла на технологические нужды не имеются. Горячее водоснабжение (ГВС) на территории сельского поселения не осуществляется. Котельная п. Берегаево работает на дровах. При подключении п. Берегаево к системе газоснабжения рекомендуется перевести котельную в п. Берегаево на газ.

Характеристика котельных Берегаевского сельского поселения приведена в табл. 5.1.

Табл. 5.1 - Характеристика котельных

| Объект | Целевое назначение | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотреб- ления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Берегаево | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |

Табл. 5.2 - Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Топливо основное, (резервное) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Берегаево | КВР-0,25 | дрова | Хор. |
|  | КВР-0,25 | дрова | Хор. |
|  | КВР-0,25 | дрова | Хор. |

Водогрейный твердотопливный котел КВР-0,25 КБ мощностью 0,215 Гкал, предназначен для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95°С рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см), используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления. Водогрейный котел КВР-0,25 КБ предназначен для работы в открытых и закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды. Основным видом топлива является уголь и дрова.

Табл. 5.3 - Технические характеристики водогрейных котлов КВР-0,25.

| Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в табл. 5.4. Ремонты котлов с начала эксплуатации не проводились. Продление ресурса не требуется. Наименование | Ед. измерения | Квр-0,25 |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | м3 | древесное топливо |
| Полная тепловая мощность | МВт | 0,25 |
| КПД | % | 40 |
| Рабочее избыточное давление воды, , не более | Мпа (кгс/кв.см) | 0,6 (6) |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур | кПа (кгс/кв.см) | 50 (0,5) |
| Температура сетевой воды | °С | 70-95 |
| Габариты, ШхДхВ | мм | 2300х1100х2200 |

В д. Красная Горка здание школы отапливает индивидуальная котельная. Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей.

Табл. 5.4 - Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Г од ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Берегаево | КВР-0,25 | 2006 | - |
|  | КВР-0,25 | 2006 | - |
|  | КВР-0,25 | 2006 | - |

Табл. 5.5 - Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Берегаевского сельского поселения*

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этап (год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Котельная п. Берегаево | Основное (дрова), м3 | 534 | 534 | 637 | 637 | 637 | 637 |
|  | резервное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | аварийное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Резервное и аварийное виды топлива для котельных Берегаевского сельского поселения не используются.

Объекты системы теплоснабжения п. Берегаево расположены в зоне эксплуатационной ответственности компании МУП «Прогресс».

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и котельную п. Берегаево за муниципальным образованием «Берегаевское сельское поселение»

Бесхозяйные тепловые сети на территории Берегаевского сельского поселения отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель                     в виде водяного пара не используется. Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности муниципальных котельных достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается. Открытые схемы теплоснабжения отсутствуют.

Параметры тепловых сетей приведены в табл. 5.6 .

Табл. 5.6 - Параметры тепловой сети котельной п. Берегаево

| № п/п | Параметры | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наружный диаметр, мм | 100 |
| 2. | Материал | сталь |
| 3. | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
| 4. | Конструкция | тупиковая |
| 5. | Степень резервируемости | нерезервированная |
| 6. | Количество магистральных выводов | 1 |
| 7. | Общая протяженность сетей, м | 328 |
| 8. | Тип изоляции | ППУ |
| 9. | Тип прокладки | подземная трасса в непроходном канале |
| 10. | Характеристика грунта | суглинок |
| 11. | Тип компенсирующих устройств | - |
| 12. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,068 |

Табл. 5.7 - Инвестиции, необходимые для реконструкции (технического перевооружения) источников теплоснабжения на каждом этапе

| Года | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021- 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство источников теплоснабжения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция источников теплоснабжения, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2016 году к котельной п. Берегаево подключено новое здание Дома Культуры. Существующая мощность способна обеспечить перспективный спрос на тепловую энергию с учетом подключения новых объектов. В связи с отсутствием перспектив развития систем теплоснабжения в Берегаевском сельском поселении ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразны.

При подключении п. Берегаево к системе газоснабжения рекомендуется перевести котельную п. Берегаево на газ.

В связи с отсутствием перспектив развития систем теплоснабжения в Берегаевском сельском поселении ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразны.

## 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

В настоящее время электроснабжение Берегаевского сельского поселения                            в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВт от подстанции                      «ПС 35/10 кВт Красная Горка» (д.Красная Горка). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Берегаевского сельского поселения относятся к ОАО «ТРК».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВт, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВт                            в количестве 9 шт.

Электрические сети напряжением 10 кВт - трёхпроводные. Протяжённость сетей составляет 26,6 км. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВт – четырех - пятипроводные. Протяжённость сетей составляет 36,6 км. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. Система электроснабжения находится в неплохом техническом состоянии. Сети не изношены до полного амортизационного предела.

Тариф на электрическую энергию в 2015 году составляет:

- население – 1,89 руб./кВт/ч;

- бюджетные организации – 4,73 руб./кВт/ч.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС                      и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояние и технические параметры существующей сети подлежат уточнению при конкретном проектировании.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

## 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

Водоснабжение населения с ручным забором воды (колодцы, частные скважины); автономное водоснабжение организаций (образовательных школ). Источником водоснабжения населенных пунктов Берегаевского сельского поселения являются подземные воды. В п.Берегаево 12 колодцев для общего пользования. Колодцы построены и введены                в эксплуатацию более 30 лет назад. Для системы характерно неудовлетворительное качество питьевой воды. Залегание 1-го водоносного слоя наблюдается на глубине до 15 м, 2-го                        –  50 м. Большинство колодцев находится в аварийном состоянии, и требуют ремонта, очистки. Характеристики качества исходной воды  приведены в табл.7.1.

Характеристика качества исходной воды

Таблица 7.1

| Показатели | Единица измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 10,0 | 8,9 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 7,0 | 5,28 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 0,28 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,08 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1500,0 | 365 |

Централизованная система водоснабжения имеется только в п. Берегаево                                и обеспечивает водой здание школы и котельной. Эксплуатирующей организацией, ответственной за эксплуатацию системы централизованного водоснабжения в п. Берегаево является МУП «Прогресс». В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованные системы водоснабжения отсутствуют.

В населенных пунктах промышленное и хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от общественных и частных колодцев и частных скважин.

В 2012 году пробурены 2 водозаборные скважины для хозяйственного водоснабжения в п.Берегаево по ул. Зеленая, 10 и ул. Партизанская, 4.

Вода из общественных и частных колодцев и частных скважин не проходит очистку. Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Насосная станция в п. Берегаево, ул. Мира, 16б, водонапорная башня со скважиной                           в д. Красная Горка, ул. Советская, 50 оформлены в собственность муниципального образования Берегаевское сельское поселение. (табл.7.2.)

Артезианские скважины, расположенные в сельском поселении

Таблица 7.2

| Место нахождения | Адрес привязки скважины | № скважины | Глубина, м | Тип насоса | Максимальная величина отбора, м3/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Берегаево | Ул.Мира,16б | б/н | 55 | ЭЦВ 6-10-110 | 12,0 | 1997 |
| Д.Красная Горка | Укл.Советская,50 | б/н | 53 | ЭЦВ 6-10-110 | 12,0 | неизвестно |

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин – удовлетворительное. Скважины работают в ручном режиме в зависимости от расхода воды. Узлы учета воды на скважинах отсутствуют. Узлы учета электроэнергии находятся                              в помещении скважин.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов и из водонапорных скважин.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать:

- Поддержание работы водонапорных сооружений: башни, скважины                                     в удовлетворительном состоянии.

- Строительство водопроводных сетей в Берегаевском сельском поселении общей протяженностью 22,37 км.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность сельского поселения;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды до нормативных показателей;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

## 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения имеется только в п. Берегаево и подключена к школе и котельной. Очистные сооружения отсутствуют. В остальных населенных пунктах системы водоотведения представлены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов.

К техническим проблемам системы водоотведения сельского поселения относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистных сооружений.

## 9.	Анализ существующей системы газоснабжения

По состоянию на 2016 год населенные пункты Берегаевского сельского поселения не газифицированы. В связи со значительной удаленностью поселения от магистральных газопроводов газификация сел в среднесрочной перспективе не планируется. Население снабжается децентрализовано сжиженным газом в баллонах ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз».

## 10.	Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

Очистка территории Берегаевского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В большинстве населенных пунктов Берегаевского сельского поселения организован периодический вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) по мере их накопления. Сбор платежей за вывоз ТБО с населения не производится. Финансирование работ по сбору                         и вывозу ТБО осуществляются из средств местного бюджета. Место захоронения отходов рядом с п. Берегаево эксплуатируется без получения соответствующих разрешений. Основными проблемами утилизации ТБО являются нехватка специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО; несоблюдение норм обустройства полигонов.                           В ближайшей перспективе требуется провести обустройство мест размещения ТБО                           в п. Берегаево и д. Красная Горка.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, в связи с ростом объема образования отходов.

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами.

2.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов                             с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО                                              и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

- 11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Берегаевского сельского поселения

## 11.1	Основные цели и задачи реализации Программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Берегаевского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения                                     в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые       в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Берегаевского сельского поселения.

## 11.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии                     с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2016 – 2026 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий                          в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;

- приоритетные задачи развития Берегаевского сельского поселения.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения                            и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы                        и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения                        и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2	Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

## 12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены                      в таблице 12.1.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Берегаевского сельского поселения

Таблица 12.1

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1. | Ремонт водонапорных башен, скважин, колодцев | Замена устаревшего оборудования. ремонт и очистка колодцев |  |  | 0 |  | Обеспечение гарантированного снабжения населения сельского поселения качественной питьевой водой |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей в сельском поселении | Строительство водопроводных сетей |  | 23,37 км | 0 |  | Обеспечение гарантированного снабжения населения сельского поселения качественной питьевой водой |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.1 | Ремонт теплового оборудования | Замена устаревшего теплового оборудования |  |  | 0 |  | Мероприятия, направленные на эффективную работу котельных |
| 2.2 | Гидрохимическая промывка систем отопления | Гидрохимическая промывка систем отопления |  |  | 0 |  | Мероприятия, направленные на эффективную работу систем отопления |
| 3 | Энергоснабжение |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 | Обслуживание уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения | Замена сетей, ламп |  |  | 0 |  | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
| 4 | Утилизация ТБО |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.1. | Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | Уборка свалок |  |  | 0 |  | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
| 4.2. | Вывоз отходов с территории жилищного фонда и иных объектов на полигон для утилизации ТБО. | Вывоз ТБО |  |  | 0 |  | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
|  | Всего по программе |  |  |  | 0 |  |  |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица 11.2

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Замена устаревшего теплового оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гидрохимическая промывка систем отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Системы водоснабжения

Таблица 12.3

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство водопроводных сетей в сельском поселении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Системы электроснабжения

Таблица 12.4

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Обслуживание уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Утилизация ТБО

Таблица 12.5

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз отходов с территории жилищного фонда и иных объектов на полигон для утилизации ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 12.5

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 13	Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2016-2026 гг.

Таблица 12.1

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

## 14	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатами Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны                         с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных                                             с обоснованием доступности услуг для потребителей а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## 15	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация Программы осуществляется Администрацией Берегаевского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти сельского поселения в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления Берегаевского сельского поселения, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств местного бюджета в программе комплексного развития Берегаевского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией поселения срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств местного бюджета;

Конкретные условия предоставления средств местного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Берегаевского сельского поселения.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией Берегаевского сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Берегаевского сельского поселения осуществляет Глава поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

## 16	Особенности организации коммунального обслуживания

Экономически целесообразным представляется наличие одного районного коммунального предприятия МУП «Прогресс».

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, будут созданы предпосылки для формирования соответствующих инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.

С учётом того, услуги электроснабжения, осуществляется «большой энергетикой», отношения с этими предприятиями органам местного самоуправления необходимо выстраивать на основании муниципального (поселенческого) заказа на коммунальное обслуживание.